## Planilha1
2021 - Bobina Anel (12 mm) | [5 empty] | 2016 - Bobina Booster (17.5mm)
I[A] - nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | I[A] - nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std
0.0111 | -0.012155 | -0.012003 | -0.012155 | -0.012104 | 8.7688e-05 | 0.0 | -0.00019 | -0.00024 | -0.00022 | -0.00022 | 2.06E-05
2.0104 | -0.086269 | -0.086263 | -0.086269 | -0.086267 | 3.1177e-06 | 10.0 | -0.37358 | -0.37368 | -0.37359 | -0.37362 | 5.33E-05
4.0073 | -0.16156 | -0.16153 | -0.16156 | -0.16155 | 1.6801e-05 | 20.0 | -0.7509 | -0.75101 | -0.75089 | -0.75094 | 6.56E-05
6.0112 | -0.23767 | -0.23761 | -0.23767 | -0.23765 | 3.747e-05 | 30.0 | -112889 | -112913 | -112885 | -112896 | 1.50E-04
8.0124 | -0.3139 | -0.31387 | -0.3139 | -0.31389 | 1.8764e-05 | 40.0 | -15071 | -150724 | -150706 | -150714 | 9.47E-05
10.0126 | -0.39049 | -0.39035 | -0.39049 | -0.39044 | 7.9674e-05 | 50.0 | -188609 | -188616 | -18861 | -188612 | 3.46E-05
30.0149 | -1.1627 | -1.162 | -1.1627 | -1.1625 | 0.0003695 | 60.0 | -226437 | -226425 | -226443 | -226435 | 8.73E-05
50.016 | -1.9317 | -1.9312 | -1.9317 | -1.9315 | 0.00032563 | 70.0 | -26408 | -264065 | -26408 | -264075 | 8.49E-05
70.0169 | -2.6988 | -2.6982 | -2.6988 | -2.6986 | 0.00033833 | 80.0 | -301586 | -301582 | -301588 | -301585 | 3.27E-05
90.0137 | -3.4583 | -3.458 | -3.4583 | -3.4582 | 0.00018302 | 90.0 | -338976 | -338962 | -338974 | -338971 | 7.66E-05
110.0141 | -4.2055 | -4.2055 | -4.2055 | -4.2055 | 6.3509e-06 | 100.0 | -376163 | -376149 | -37616 | -376157 | 7.30E-05
130.0187 | -4.934 | -4.934 | -4.934 | -4.934 | 5.7735e-06 | 110.0 | -413051 | -413044 | -413043 | -413046 | 4.09E-05
110.0145 | -4.2285 | -4.2283 | -4.2285 | -4.2284 | 0.00010392 | 100.0 | -377535 | -377528 | -377522 | -377528 | 6.51E-05
90.0139 | -3.4792 | -3.4789 | -3.4792 | -3.4791 | 0.00015415 | 90.0 | -340789 | -340784 | -340793 | -340789 | 4.46E-05
70.0171 | -2.717 | -2.7166 | -2.717 | -2.7168 | 0.00021651 | 80.0 | -303603 | -303606 | -303605 | -303605 | 1.72E-05
50.0159 | -1.9483 | -1.9479 | -1.9483 | -1.9481 | 0.00024076 | 70.0 | -266175 | -26617 | -266188 | -266177 | 9.00E-05
30.0148 | -1.1773 | -1.177 | -1.1773 | -1.1772 | 0.00015935 | 60.0 | -227666 | -228551 | -228572 | -228263 | 5.17E-03
10.0129 | -0.39955 | -0.39958 | -0.39955 | -0.39956 | 1.6916e-05 | 50.0 | -190709 | -190709 | -190716 | -190711 | 4.17E-05
8.0122 | -0.32183 | -0.32198 | -0.32183 | -0.32188 | 8.8508e-05 | 40.0 | -152755 | -152754 | -152751 | -152753 | 2.01E-05
6.0116 | -0.24446 | -0.24439 | -0.24446 | -0.24444 | 4.2147e-05 | 30.0 | -114851 | -11485 | -114853 | -114851 | 1.65E-05
4.0082 | -0.16697 | -0.16697 | -0.16697 | -0.16697 | 2.9445e-06 | 20.0 | -0.76951 | -0.76943 | -0.76955 | -0.7695 | 5.73E-05
2.0104 | -0.089894 | -0.089839 | -0.089894 | -0.089875 | 3.1419e-05 | 10.0 | -0.39017 | -0.39019 | -0.39023 | -0.3902 | 2.64E-05
0.0111 | -0.012858 | -0.012866 | -0.012858 | -0.01286 | 4.613e-06 | 0.0 | -0.01118 | -0.01118 | -0.01115 | -0.01117 | 1.55E-05